## 材料清单
Luciferase Assay Kit 自制 — 试剂材料清单
注：已按实际采购记录更新（采购行号、供应商货号、包装、数量、单价）。分子量请按实际批次标签核对。
序号 | 材料名称 | 英文名 / 规格 | CAS 号 | 纯度要求 | 用于 | 供应商货号（实际采购） | 储存条件 | 备注 | 采购行号 | 包装量 | 包装单位 | 采购数量 | UOM | 单价 ($) | 小计 ($)
A | 细胞裂解液 (Cell Lysis Buffer) — 直接购买成品
1 | Glo Lysis Buffer, 1X (GLB) | Glo Lysis Buffer, 1X, 100 mL |  | 商品试剂 | 细胞裂解；1X 即用，无需稀释 | PAE2661 | 4 °C（最长可稳定保存 6 个月） | 5分钟快速裂解，无需刮细胞或冻融；萤火虫萤光素酶在 GLB 中室温稳定 ≥48 小时 | 1 | 100 | mL | 5 | EA | 100.62 | 503.1
B | 萤光素酶检测缓冲液 (Luciferase Assay Buffer)
2 | Tricine | Tricine (N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine), 100 g | 5704-04-1 | 99+% | 缓冲体系 pH 7.8 | TS32783-1000 | 室温 |  | 2 | 100 | g | 1 | EA | 102.75 | 102.75
3 | 碱式碳酸镁（五水） | Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, 500 g | 39409-82-0 | AR 级 | Mg2+ 来源 | TS44804-5000 | 室温 | 在 Tricine 溶液中缓慢溶解并放出 CO2 | 3 | 500 | g | 1 | EA | 73.51 | 73.51
4 | 硫酸镁（七水） | Magnesium sulfate heptahydrate, 1 kg | 10034-99-8 | 98+% | Mg2+ 来源 | AAAA14491-0B | 室温 |  | 4 | 1 | kg | 1 | EA | 72.34 | 72.34
5 | EDTA 二钠（二水） | EDTA disodium salt dihydrate, 100 g | 6381-92-6 | 分子生物学级 | 螯合杂质金属 | TS32720-1000 | 室温 |  | 5 | 100 | g | 1 | EA | 66.4 | 66.4
6a | DTT（Promega） | DTT (Dithiothreitol), 5 g | 3483-12-3 | ≥99% | 检测缓冲液还原剂 | PAV3151 | 2-8 °C 或 -20 °C，干燥 | 溶液易氧化，建议分装冻存 | 6 | 5 | g | 1 | EA | 125.12 | 125.12
6b | DTT（Ambeed，主用） | DL-Dithiothreitol, 25 g | 3483-12-3 | 按标签 | 检测缓冲液还原剂 | A587635 | 2-8 °C 或 -20 °C，干燥 | 溶液易氧化，建议分装冻存 | 追加2 | 25 | g | 1 | EA | 31.62 | 31.62
7a | 辅酶 A 三锂盐（VWR，备用/对照） | Coenzyme A trilithium salt, 100 mg | 18439-24-2 | ≥93% | 延长发光（辉光型），提高信号稳定性 | 80051-106 | -20 °C，干燥 | 价格较高；按标签 MW 修正称量 | 7 | 100 | mg | 1 | EA | 331.1 | 331.1
7b | 辅酶 A 游离酸（Ambeed，主用） | Coenzyme A (free acid), 1 g | 85-61-0 | 按标签（建议 ≥90% HPLC） | 延长发光（辉光型），提高信号稳定性 | A148168 | -20 °C，干燥，密封防潮 | 游离酸偏酸，加入缓冲液后复核 pH 7.8；易吸潮氧化，建议分装 | 追加1 | 1 | g | 1 | EA | 343 | 343
8 | ATP 二钠盐 | Adenosine 5'-triphosphate (ATP), 5 g | 34369-07-8 | ≥99% | 反应能量来源 | 80050-122 | -20 °C，干燥 | 溶液 pH 偏酸，配好后需复核 pH | 8 | 5 | g | 1 | EA | 109.25 | 109.25
C | 萤光素酶检测底物 (Luciferase Assay Substrate, 冻干)
9 | D-萤光素钾盐 | D-Luciferin, potassium salt, 5 g | 115144-35-9 | ≥97% | 发光核心底物 | 77567-368 | -20 °C 或 -80 °C，避光、干燥、充氩/氮 | 易溶于水，适合直接分装冻干 | 9 | 5 | g | 1 | EA | 468.31 | 468.31
D | 通用 / 辅助试剂
10 | 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | AR 级 | 调 pH / 游离酸萤光素助溶 | — | 室温，密封 | 本次未采购，使用实验室现有
11 | 超纯水 | Milli-Q water / Nuclease-free water | 7732-18-5 | 18.2 MΩ·cm | 所有溶液配制 | — | 室温 | 本次未采购，使用实验室现有
E | 报告基因 mRNA（每孔加入）
12 | Fluc mRNA（Novaprotein） | Firefly luciferase (Fluc) mRNA, 50 mg |  | 按标签 | 每孔加入 0.1 µg，作为发光报告基因 | （待填） | -80 °C，避免反复冻融 | RNase-free 操作；建议分装 |  | 50 | mg | 1 | EA | 8750 | 8750
[14 empty] | 采购合计 | 10976.5
Note on G5: Source: Promega Glo Lysis Buffer, 1X product page, https://www.promega.com/products/luciferase-assays/reporter-assays/glo-lysis-buffer-1x/
Note on I5: Source: Promega Glo Lysis Buffer protocol, https://www.promega.com/resources/protocols/product-information-sheets/a/glo-lysis-buffer-protocol/

## 配方计算
配方计算 — 修改蓝色输入值，称量量自动计算
计算：质量 (mg) = 浓度 (mM) × 体积 (mL) × 分子量 (g/mol) ÷ 1000；% v/v 组分按体积计算并折算质量。分子量请按实际购买批次标签修正。
① 细胞裂解液：Promega Glo Lysis Buffer, 1X (E2661) — 配制时预混进检测缓冲液（仿 ONE-Glo） | [7 empty] | 已购 GLB (mL) | 库存是否够用
GLB 使用量 (mL) | 100 |  | 可检测孔数 | 12000 | 孔 |  | ★ 唯一主输入：改这里，②③ 全部自动联动 | 500 | 足够
每孔加入试剂体积 (µL) | 50 |  | 检测缓冲液 : GLB（体积比） | 5 | 倍 |  | 检测缓冲液（①+②）= ② 500.0 mL + GLB 100.0 mL（5:1）；每孔加 50 µL
每孔含 GLB (µL) | 8.3333 |  | 所需检测缓冲液 | 550 | mL |  | 套数 × 每套 ② 用量 × (1+余量)；自动带入 ② 配制体积
每孔含 ② 缓冲液 (µL) | 41.6667 |  | 可分装管数 | 60 | 管 |  | GLB 用量 ÷ 每管 GLB；自动带入 ③ 管数
余量 | 10% |  | 约合 96 孔板数 | 125 | 块
② 萤光素酶检测缓冲液（Luciferase Assay Buffer, 1X，含 ATP / Mg2+ / CoA）
配制体积 (mL) | 550 | [5 empty] | 自动联动 ① 所需检测缓冲液
组分 | 终浓度 | 单位 | 分子量 (g/mol) | 需称量（按 GLB 用量） | 单位 |  | 备注 | 已购量 (mg) | 库存是否够用
Tricine | 20 | mM | 179.17 | 1970.87 | mg |  | 第 1 步溶解 | 100000 | 足够
碱式碳酸镁五水 (MgCO3)4Mg(OH)2·5H2O | 1.07 | mM | 485.65 | 285.805 | mg |  | 在 Tricine 中搅拌至澄清 | 500000 | 足够
MgSO4·7H2O | 2.67 | mM | 246.47 | 361.9412 | mg |  |  | 1000000 | 足够
EDTA 二钠二水 | 0.1 | mM | 372.24 | 20.4732 | mg |  |  | 100000 | 足够
DTT（优先用 Ambeed） | 33.3 | mM | 154.25 | 2825.0888 | mg |  | 调好 pH 后加入 | 30000 | 足够
辅酶 A 游离酸（Ambeed） | 0.27 | mM | 767.53 | 113.9782 | mg |  | 调好 pH 后加入；游离酸偏酸，加入后复核 pH 7.8；按标签 MW/纯度修正 | 1000 | 足够
ATP 二钠盐（无水计） | 0.53 | mM | 551.14 | 160.6573 | mg |  | 最后加入，复核 pH 7.8 | 5000 | 足够
超纯水 | 定容至 | — |  | 550 | mL
目标 pH | 7.8 | [5 empty] | 用 NaOH / HCl 微调
③ D-萤光素：一次性溶于全部检测缓冲液（①+②）后分装，液体 −80 °C 冻存
每管分装体积 (mL) | 10
分装管数 | 60 | [5 empty] | 自动联动 可分装管数
D-萤光素终浓度 (mM)（在完整试剂中） | 0.47
冻干前每瓶分装体积 (mL)（直接称量固体时不使用） | 0.5
组分 | 终浓度 (mM) |  | 分子量 (g/mol) | 每管含量 (mg) | 总称量 (mg) | 分装母液浓度 (mM)（本方案不使用） | 备注 | 已购量 (mg) | 库存是否够用
D-萤光素钾盐 | 0.47 |  | 318.41 | 1.4965 | 89.7916 | 9.4 | 一次称量，直接溶于检测缓冲液 | 5000 | 足够
每管 GLB 用量 (mL) |  |  |  | 1.6667 | mL
每管 ② 检测缓冲液用量 (mL) |  |  |  | 8.3333 | mL
每管可测孔数 |  |  |  | 200 | 孔
② 缓冲液是否足够 |  |  |  | 足够

## 配制步骤与使用
配制步骤、使用方法与质控 | 即用型：①+②+③ 一次性混合后分装 60 管 × 10 mL，每管可测 200 孔；使用时解冻即用。文中用量自动引用「配方计算」。
步骤 | 操作说明
① 细胞裂解液（Promega Glo Lysis Buffer, 1X, E2661
1 | GLB 为 1X 即用型，无需稀释。本批用量 100 mL，可分装 60 管，检测约 12,000 孔。
2 | 短期可 4 °C 保存；长期保存可 −20 °C 或 −70 °C 冻存。建议小管分装，融化后平衡至室温、轻柔混匀再用；有效期以瓶签为准。
3 | GLB 不单独加到细胞里：在 ② 第 5 步按 5:1 预混进检测缓冲液（对应 ONE-Glo Assay Buffer 自带裂解成分）。
② 萤光素酶检测缓冲液
1 | 目标配制体积 550 mL。先用约 440 mL（80%）超纯水溶解 Tricine 1.97 g。
2 | 加入碱式碳酸镁五水 285.8 mg，持续搅拌至完全溶解（会释放 CO2，约 15–30 分钟）。
3 | 加入 MgSO4·7H2O 361.9 mg 和 EDTA 二钠二水 20.5 mg，溶解后用 NaOH / HCl 调 pH 至 7.8。
4 | 依次加入 DTT 2.83 g、辅酶 A 游离酸 114.0 mg、ATP 二钠盐 160.7 mg（不耐热，勿加热）。辅酶 A 游离酸偏酸，全部溶解后务必复核 pH 7.8，再用超纯水定容至 550 mL。
5 | 0.22 µm 过滤后一次性混合：取 ② 500.0 mL 于大瓶中，加入全部 GLB 100.0 mL（5:1），轻柔颠倒混匀、避免起泡，得到 600 mL 检测缓冲液（①+②）。先不分装，当天直接进行 ③。余下 ② 约 50 mL 为过滤损耗余量。
③ 加入 D-萤光素并分装
1 | 避光操作。用分析天平（0.1 mg）一次称取 D-萤光素钾盐 89.8 mg。
2 | 直接加入 ② 第 5 步的 600 mL 检测缓冲液中，避光轻柔搅拌或颠倒至完全溶解（终浓度约 0.47 mM），避免起泡。
3 | 立即按每管 10 mL 分装 60 管（棕色或锡箔包裹的离心管），−80 °C 避光冻存，每管一次性使用。
4 | 液体状态稳定性不如固体：建议 1–2 个月内用完，并在第 1、2、4、8 周各取 1 管用阳性对照测信号，确认有效期。
5 | 成品 = 60 管即用型检测试剂（①+②+③），每管可测 200 孔（约 2.1 块 96 孔板）。
④ 每次使用（解冻即用，参照 ONE-Glo：试剂与培养基等体积，每孔 50 µL）
1 | 取 1 管，室温避光解冻（或室温水浴），与细胞板一起平衡至室温。细胞种于白色不透明 96 孔板，每孔 50 µL 培养基（与试剂等体积）；若培养体积为 100 µL，检测前先吸去 50 µL 培养基。
2 | 解冻后轻柔颠倒混匀（可能轻微分层），无需其他配制。剩余试剂当天弃去，不要再次冻存。
3 | 不吸培养基、不洗细胞，每孔直接加入一步法试剂 50 µL（与培养基等体积）。
4 | 轨道摇床 300–600 rpm 混匀 1–3 分钟，室温孵育至少 3 分钟，使细胞裂解、信号稳定。
5 | 读取发光值（RLU），积分时间按仪器调整（常用 0.5–1 秒/孔）。同一板内尽量在相同时间窗内读完。
Note on B5: YUE: Source: Promega Glo Lysis Buffer, 1X (E2661) 产品说明 Storage Conditions："For long-term storage, Glo Lysis Buffer can be frozen at –20°C or –70°C." 由用户粘贴到对话中，2026-09-23。

## 仪器耗材
仪器与耗材清单
类别 | 名称 | 用途 / 要求 | 美国供应商
仪器 | 化学发光检测仪 / 多功能酶标仪 | 带发光模块，最好配自动进样器 | Promega GloMax；Molecular Devices；Agilent BioTek
仪器 | 分析天平（0.1 mg / 0.01 mg） | 称量 CoA、ATP、萤光素等微量组分 | Mettler Toledo；Ohaus
仪器 | pH 计 | 需要准确调至 pH 7.8 | Mettler Toledo；Thermo Scientific Orion
仪器 | 磁力搅拌器 | 溶解试剂 | Thermo Scientific；Corning；IKA（美国分部）
仪器 | 真空冷冻干燥机 | 冻干底物；可选，没有时改为 -80 °C 冻存 | Labconco；SP Scientific (VirTis)
仪器 | -80 °C 与 -20 °C 冰箱 | 保存试剂 | Thermo Scientific；PHCbi；Stirling Ultracold
仪器 | 水平摇床、微量离心机、移液器 | 裂解与加样 | Eppendorf；Gilson；Rainin；Thermo Scientific
耗材 | 白色不透明 96 孔板 | 发光检测（降低串扰），细胞培养可用透明板 | Corning (Costar)；Greiner Bio-One；Revvity
耗材 | 0.22 µm 针头式滤器 / 真空滤杯 | 过滤除菌 | MilliporeSigma；Pall；Thermo Nalgene
耗材 | 棕色 EP 管 / 冻干瓶（西林瓶+胶塞） | 避光分装 | Eppendorf；Axygen (Corning)；DWK Wheaton（冻干瓶）
耗材 | 细胞刮、离心管、吸头 | 常规 | Corning；Fisher Scientific；VWR
耗材 | 氩气或氮气 | 冻干瓶充惰性气体保护萤光素 | Airgas；Praxair/Linde

## 成本核算
成本核算 — 自制萤光素酶检测试剂 vs Promega ONE-Glo
蓝色 = 可修改输入；绿色 = 引用其他工作表；黑色 = 公式。自制成本按实际消耗量折算，不含人工、设备和未用完的包装。
① 结论一览
自制 · 每孔成本 |  | ONE-Glo · 每孔成本 |  | ONE-Glo 是自制的 |  | 本批可节省
0.03061 |  | 0.6065 |  | 19.8141 |  | 6910.685
每孔 50 µL 试剂 + 0.1 µg Fluc mRNA |  | 每盒 2,000 孔（50 µL/孔）+ 0.1 µg mRNA |  | 按每孔成本计算 |  | 12,000 孔，均按实际消耗折算
② 输入参数
ONE-Glo 价格 ($/盒) | 1178 | E6120，100 mL/盒
ONE-Glo 每盒体积 (mL) | 100
ONE-Glo 每孔用量 (µL) | 50 | 与自制每孔用量一致（来自「配方计算」），便于同口径对比
ONE-Glo 每盒可测孔数 | 2000 | 体积 × 1000 ÷ 每孔用量
自制 每孔加入试剂 (µL) | 50 | 来自「配方计算」B5（含 GLB + ② + ③）
本批可检测孔数 | 12000 | 来自「配方计算」
VWR CoA 三锂盐分子量 (g/mol) | 785.33 | 用于 ⑤ 货源对比
每孔 Fluc mRNA 加入量 (µg) | 0.1 | mRNA 两种方案都要用，同时计入自制与 ONE-Glo 每孔成本
③ 不同检测规模的总成本
场景 | 检测孔数 | 约合 96 孔板 (块) | 自制试剂成本 ($) | ONE-Glo 需采购盒数（参考） | ONE-Glo 试剂成本 ($) | 节省 ($)
1 块 96 孔板 | 96 | 1 | 2.9385 | 1 | 58.224 | 55.2855
1,000 孔 | 1000 | 10.4167 | 30.6096 | 1 | 606.5 | 575.8904
10,000 孔 | 10000 | 104.1667 | 306.0958 | 5 | 6065 | 5758.9042
本批（100 mL GLB） | 12000 | 125 | 367.315 | 6 | 7278 | 6910.685
注：两者均按每孔实际消耗折算（每孔成本 × 孔数），同口径对比；E 列为 ONE-Glo 需采购的整盒数，仅供采购参考。
④ 自制试剂成本构成（本批）
组分 | 供应商货号 | 包装 | 单价 ($) | 单位成本 ($/mg 或 $/mL) | 本批用量 | 单位 | 本批成本 ($) | 每孔成本 ($) | 成本占比
Glo Lysis Buffer (GLB) | PAE2661 | 100 mL | 100.62 | 1.0062 | 100 | mL | 100.62 | 0.008385 | 27.39%
Tricine | TS32783-1000 | 100 g | 102.75 | 0.0010275 | 1970.87 | mg | 2.0251 | 0.00016876 | 0.5513%
碱式碳酸镁五水 | TS44804-5000 | 500 g | 73.51 | 0.00014702 | 285.805 | mg | 0.042019 | 3.5016e-06 | 0.01144%
MgSO4·7H2O | AAAA14491-0B | 1 kg | 72.34 | 7.234e-05 | 361.9412 | mg | 0.026183 | 2.1819e-06 | 0.007128%
EDTA 二钠二水 | TS32720-1000 | 100 g | 66.4 | 0.000664 | 20.4732 | mg | 0.013594 | 1.1329e-06 | 0.003701%
DTT（Ambeed） | A587635 | 25 g | 31.62 | 0.0012648 | 2825.0888 | mg | 3.5732 | 0.00029776 | 0.9728%
辅酶 A 游离酸（Ambeed） | A148168 | 1 g | 343 | 0.343 | 113.9782 | mg | 39.0945 | 0.0032579 | 10.64%
ATP 二钠盐（VWR） | 80050-122 | 5 g | 109.25 | 0.02185 | 160.6573 | mg | 3.5104 | 0.00029253 | 0.9557%
D-萤光素钾盐 | 77567-368 | 5 g | 468.31 | 0.093662 | 89.7916 | mg | 8.4101 | 0.00070084 | 2.29%
Fluc mRNA（Novaprotein） | （待填） | 50 mg | 8750 | 175 | 1.2 | mg | 210 | 0.0175 | 57.17%
合计 | [6 empty] | 367.315 | 0.03061 | 100%
⑤ 辅酶 A 货源对比（本批）
货源 | 本批用量 (mg) | 单位成本 ($/mg) | 本批成本 ($) | 每孔成本 ($)
Ambeed 游离酸（现用） | 113.9782 | 0.343 | 39.0945 | 0.0032579
VWR 三锂盐（原方案） | 116.6215 | 3.311 | 386.1338 | 0.032178
改用 Ambeed 节省 |  |  | 347.0393 | 0.02892
累计采购支出 ($) | 10976.5
Note on B10: YUE: 价格 $1,178 为用户填写。参考：Fisher Scientific 标价 $1,889（非合同价），PRE6120 / Promega E6120, https://www.fishersci.com/shop/products/promega-one-glo-luciferase-assay-system-100ml/pre6120